## Výkaz výměr
POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR
Kotelna Na Balabence
VZDUCHOTECHNIKA
Poř.
číslo |  |  | Název | Měrná | Množství
pol. |  |  | položky | jednotka
1 |  |  | 2 | 3 | 4
Zařízení č. 1 - Kotelna - přívod a odvod vzduchu
| 1. | 001 | Potrubní ventilátor - ELEKTRODESIGN | ks | 1
MIXVENT TD 2000/315 IP44
|  |  | včetně pružné spony VBM 315 | ks | 2
technické parametry zařízení jsou uvedeny
v příloze technické zprávy
| 1. | 002 | Zpětná klapka RSK 315 | ks | 1
| 1. | 003 | Vložkový filtr IFLK 250 / 50-30 | ks | 1
¨včetně filtrů
| 1. | 004 | Vložka tlumiče hluku 100x290 L=1000mm atypická | ks | 3
analogicky dle PM 12 0490
| 1. | 005 | Vložka tlumiče hluku 300x490 L=1000mm | ks | 1
analogicky dle PM 12 0490
| 1. | 006 | Mřížka 315 | ks | 1
| 1. | 007 | Protidešťová žaluzie 500x800 | ks | 1
s povrchovou úpravou podle požadavku při montáži
| 1. | 008 | Mřížka 315x630 s pozedním rámem | ks | 1 | 82996 | 4750
[6 empty] | 27432 | 25200
| 1. | 009 | Výfukové koleno 710x1000 se šikmým nástavcem, s ochranou sítí | ks | 1 | 140625 | 2100
s napojeným potrubním dílem 710x1000/2000
|  |  | a pozedním rámem 710x1000 |  |  | 95900 | 1050
montované na ukončení komína pod střechou, procházející potrubí na
střeše oplechovat s izolací proti vodě
| 1. | 010 | NEOBSAZENO |  |  | 9972 | 3000
| až | 1.100 |  |  |  | 2250
4986
| 1. | 101 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu | m2 | 28 | 27000
sk.I včetně tvarovek a přírub
| 1. | 201 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu | m2 | 2
s tř.těsnosti C-D EUROVENT , těsnění SAFE - Lindab
| 1. | 301 | Izolace na vzduchotechnickém potrubí | m2 | 22
pasívní akustická
Zařízení č. 2 - Kotelna - přívod vzduchu
| 2. | 001 | Mřížka 200x630 | ks | 1
| 2. | 002 | Mřížka 400x630 | ks | 1
| 2. | 003 | Vložka tlumiče hluku 300x490 L=1000mm | ks | 1
analogicky dle PM 12 0490
| 2. | 004 | Protidešťová žaluzie 500x800 | ks | 1
s povrchovou úpravou podle požadavku při montáži
| 2. | 004 | NEOBSAZENO
| až | 2.100
| 2. | 101 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu | m2 | 44
sk.I včetně tvarovek a přírub
| 2. | 301 | Izolace na vzduchotechnickém potrubí | m2 | 22
pasívní akustická
Zařízení č. 3 - Kotelna - přívod vzduchu ke kotlům
| 3. | 001 | Vložka tlumiče hluku 300x490 L=1000mm | ks | 1
analogicky dle PM 12 0490
| 3. | 002 | Protidešťová žaluzie 500x800 | ks | 1
s povrchovou úpravou podle požadavku při montáži
| 3. | 003 | NEOBSAZENO
| až | 3.100
| 3. | 101 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu | m2 | 37
sk.I včetně tvarovek a přírub
| 3. | 201 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu | m2 | 4
s tř.těsnosti C-D EUROVENT , těsnění SAFE - Lindab
| 3. | 301 | Izolace na vzduchotechnickém potrubí | m2 | 21
pasívní akustická
Zařízení č. M - Společný montážní materiál
| M. | 001 | Jedná se o spojovací, montážní a těsnicí materiál a práce.
|  |  | Jeho množství si určuje dodavatel zařízení. | kpl | 1
Komplexní zkoušky
Zahrnuje přípravu na komplexní zkoušky, komplexní zkoušky,
|  |  | revize a zaregulování, seznámení uživatele s obsluhou zařízení | kpl | 1